## Pakiet 1 NARZĘDZIA
Dezynfekcja narzędzi
Pakiet 1
LP | opis preparatu | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Cena netto za opakowanie | VAT | Cena brutto za opakowanie
1. | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 1% w 30 minut. Opakowanie 1 kg. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Wymagane dołączenie instrukcji sporządzenia roztworu roboczego. Wymagane do oferty: ulotka, karta charakterystyki, badania potwierdzające skuteczność bójczą . | 100
2. | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 1% w 30 minut. Opakowanie 5 kg. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Wymagane dołączenie instrukcji sporządzenia roztworu roboczego. Wymagane do oferty: ulotka, karta charakterystyki, badania potwierdzające skuteczność bójczą . | 30
3. | Gotowy do użycia bezaldehydowy preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów obrotowych oraz chirurgicznych: narzędzia oraz wiertła, frezy kostne ze stali, twarde metale, diamenty, narzędzia ścierne i polerujące - gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzia do leczenia kanałowego. Zawierający w swoim składzie propyloaminę, nie więcej niż jeden czwartorzędowy związek amonowy oraz inhibitory korozji. Wymagane właściwości antykorozyjne. Spektrum działania: bakterie, grzyby (C. albicans), prątki (M terrae, M. avium), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio) w czasie 15 min. Opakowanie 1 l. Przebadany według normy europejskiej EN 14885. Wymagane do oferty: ulotka, karta charakterystyki, badania potwierdzajace skuteczność bójczą . | 40
4. | Gotowy do użycia bezaldehydowy preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów obrotowych oraz chirurgicznych: narzędzia oraz wiertła, frezy kostne ze stali, twarde metale, diamenty, narzędzia ścierne i polerujące - gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzia do leczenia kanałowego. Zawierający w swoim składzie propyloaminę, nie więcej niż jeden czwartorzędowy związek amonowy oraz inhibitory korozji. Wymagane właściwości antykorozyjne. Spektrum działania: bakterie, grzyby (C. albicans), prątki (M terrae, M. avium), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio) w czasie 15 min. Opakowanie 5l. Przebadany według normy europejskiej EN 14885. Wymagane do oferty: ulotka, karta charakterystyki, badania potwierdzające skuteczność bójczą . | 20
4. | Razem

## Pakiet 2 RĘCE
DEZYNFEKCJA I OCHRONA RĄK
Pakiet 2
LP | opis preparatu | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Cena netto za opakowanie | VAT | Cena brutto za opakowanie
1. | Antybakteryjna emulsja (wymagana substancja czynna: triclosan) do higienicznego mycia rąk, nie zawierająca barwników ani kompozycji zapachowej posiadająca badania dermatologiczne. Przeznaczona dla osób o wrażliwej skórze, myjących bardzo często ręce. Wymagana zawartość gliceryny, pochodnej olejku kokosowego. Opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych. Wymagane dołączenie do oferty ulotki i badań dermatologicznych. | 200
2 | Antybakteryjna emulsja (wymagana substancja czynna: triclosan) do higienicznego mycia rąk, nie zawierająca barwników ani kompozycji zapachowej posiadająca badania dermatologiczne. Przeznaczona dla osób o wrażliwej skórze, myjących bardzo często ręce. Wymagana zawartość gliceryny oraz pochodnej olejku kokosowego. Opakowanie kanister 5 l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki i badań dermatologicznych. | 60
3 | Mydło w płynie przeznaczone zarówno do mycia rąk jak i mycia całego ciała. Zawierające środki łagodne dla skóry, chroniące przez wysuszeniem i nawilżające. Wymagana zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego. Produkt o przyjemnym zapachu. Wartość pH 5,5-6,5. opakowania: butelka 0,5l z pompką. Mydło posiada wpis do rejestru kosmetyków. Wymagane dołączenie do oferty ulotki. | 50
4 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. posiadający w składzie 60 g propan-2-olu i glukonian chlorheksydyny . Wymagana zawartość gliceryny. Przebadany dermatologicznie. Czas działania 30 sekund - wymagane spektrum: B, F (C. albicans), prątki gruźlicy (M terrae), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex). Wymagane również działanie na wirus Rota w czasie do 45 s oraz aby preparat wykazywał przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Opakowanie 1000 ml dopasowane do dozowników łokciowych. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki. | 30
5 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie 60 g propan-2-olu i glukonian chlorheksydyny. Wymagana zawartość gliceryny. Przebadany dermatologicznie. Czas działania 30 sekund - wymagane spektrum: B, F (C. albicans), prątki gruźlicy (M terrae), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex). Wymagane również działanie na wirus Rota w czasie do 45 s oraz aby preparat wykazywał przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Opakowanie 500 ml dopasowane do dozowników łokciowych. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki. | 400
6 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie 60 g propan-2-olu i glukonian chlorheksydyny. Wymagana zawartość gliceryny. Przebadany dermatologicznie. Czas działania 30 sekund - wymagane spektrum: B, F (C. albicans), prątki gruźlicy (M terrae), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex). Wymagane również działanie na wirus Rota w czasie do 45 s oraz aby preparat wykazywał przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Opakowanie kanister 5 l. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki. | 100
7 | Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała posiadający badania dermatologiczne. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt przebadany dermatologicznie. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Bez zawartości parabenów. Kosmetyk. Opakowanie 100 ml. Wymagane dołączenie do oferty ulotki i badań dermatologicznych. Wymagane dwie wersje produktu - zwykła oraz aloesowa. | 150
8 | Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała posiadający badania dermatologiczne. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt przebadany dermatologicznie. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Bez zawartości parabenów. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml. Wymagane dołączenie do oferty ulotki i badań dermatologicznych. Wymagane dwie wersje produktu - zwykła oraz aloesowa. | 20
9 | Pianka do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwała i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym. Produkty z pozycji 1 i 2 muszą być ze sobą kompatybilne, tj. pochodzić od jednego producenta. Kompatybilny z dozownikami z pozycji 3. | 100
10 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadający w składzie 60 g propan-2-olu i glukonian chlorheksydyny . Wymagana zawartość gliceryny. Przebadany dermatologicznie. Czas działania 30 sekund - wymagane spektrum: B, F (C. albicans), prątki gruźlicy (M terrae), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex). Wymagane również działanie na wirus Rota w czasie do 45 s oraz aby preparat wykazywał przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym. Produkty z pozycji 1 i 2 muszą być ze sobą kompatybilne, tj. pochodzić od jednego producenta. Kompatybilny z dozownikami z pozycji 3. | 100
11 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze , bójcze wobec prądków gruźlicy i wirusobójcze. Działa na wirusy osłonkowe , takie jak: BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, HIV, HBV, HCV oraz Rota i Noro. Łagodny dla dłoni, zawiera substancję pielęgnującą - glicerynę. Posiada formułę zapobiegającą uczuciu lepkości, jest przebadany dermatologicznie | 200
12. | Razem
Wymagane jest dostarczenie dozowników w systemie zamkniętym, hermetyczny - bez dostępu powietrza w ilości 100 szt. Wykonany z tworzywa ABS i PP o dużej odporności na alkohol. Worki wyposażone w jednorazowe pompki zapobiegające zakażeniom krzyżowym. Dozownik o wymiarach: szerokość 130 mm, wysokość 275 mm, długość ramienia ok. 130 mm.

## Pakiet 3 POWIERZCHNIE
Dezynfekcja powierzchni
Pakiet 3
LP | opis preparatu | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Cena netto za opakowanie | VAT | Cena brutto za opakowanie
1. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, nie zawierający aldehydów, fenoli. Zawierający w składzie do 45 g propan-2-olu, 20 g etanolu, aminę, QAV. Spektrum działania: B (w tym MRSA), TBC (M. terrae), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Herpes simplex, Ebola) w czasie 30 sekund. Dodatkowo działający na wirus Adeno w czasie do 1 min. Produkt o przyjemnym zapachu grapefruita i mandarynki. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Opakowanie 1l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. | 150
2. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, nie zawierający aldehydów, fenoli. Zawierający w składzie do 45 g propan-2-olu, 20 g etanolu, aminę, QAV. Spektrum działania: B (w tym MRSA), TBC (M. terrae), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Herpes simplex, Ebola) w czasie 30 sekund. Dodatkowo działający na wirus Adeno w czasie do 1 min. Produkt o przyjemnym zapachu grapefruita i mandarynki. Opakowanie 5l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. | 50
3. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudno dostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAV, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol (do 70 g), 2-propanol (do 30 g) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Nie pozostawia smug i zacieków. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA), F (C.albicans) wirus NORO, w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1, H5N1, Ebola, Herpes simplex), Rota w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Opakowanie 1l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze. | 20
4. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudno dostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAV, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol (do 70 g), 2-propanol (do 30 g) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Nie pozostawia smug i zacieków. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA), F (C.albicans) wirus NORO, w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1, H5N1, Ebola, Herpes simplex), Rota w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie 5l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze . | 10
5. | Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji przeznaczone do małych powierzchni i sprzętu medycznego. Nasączone etanolem i propan-2-olem, aminą i QAV. Spektrum działania: B (w tym MRSA), TBC (M. terrae), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 30 sekund. Dodatkowo działający na wirus Adeno w czasie do 1 min. Opakowanie tuba 100 szt - chusteczki o wymiarach 13x20 cm. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki. | 100
6. | Wkłady uzupełniające chusteczek nasączonych alkoholem. Uzupełnienie do opakowań w poz.5 | 400
7. | Bezalkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzywu sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy i porcelany wrażliwego na działanie alkoholu. Mogą być stosowane do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Nie mogą zawierać aldehydów, fosforanów i alkoholu. Spektrum działania: Bakterie (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes Simplex, Ebola) w czasie 1 min. w warunkach brudnych, TBC (M. terrae) w czasie 5 min w warunkach czystych lub 10 min w warunkach brudnych. Przebadany wg normy EN 14885 w obszarze medycznym. Skład: aminy i QAV. Opakowanie puszka/wkład 100 szt. chusteczek o wymiarach 13x20 cm. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyk. | 30
8. | Wkłady uzupełniające chusteczki bezalkoholowe. Uzupełnienie do opakowań z poz.7 | 100
9. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, szkła akrylowego, porcelany, metalu, gumy, aluminium, niklu, chromu zawierający w składzie diaminy, czwartorzedowe zwiazaki amonowe i enzymy, posiadający pozytywna opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. Preparat może mieć zastosowanie na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiadający przyjemny zapach, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B (w tym MRSA), F (C albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Ebola, Vaccinia, Adeno) - 0,5% w 15 min. z możliwością poszerzenia spektrum o Polio - 1% w 15 min. Przebadany wg normy EN 14885 w obszarze medycznym. Opakowanie butelka 1l z dozownikiem. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze. | 20
10. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, szkła akrylowego, porcelany, metalu, gumy, aluminium, niklu, chromu zawierający w składzie diaminy, czwartorzedowe zwiazaki amonowe i enzymy, posiadający pozytywna opinię producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. Preparat może mieć zastosowanie na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiadający przyjemny zapach, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B (w tym MRSA), F (C albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Ebola, Vaccinia, Adeno) - 0,5% w 15 min. z możliwością poszerzenia spektrum o Polio - 1% w 15 min. Przebadany wg normy EN 14885 w obszarze medycznym. Opakowanie kanister 5 l. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze. | 5
11. | Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przebadany wg normy EN 14885 w obszarze medycznym. Zalecany do szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Przeznaczony do stosowania na oddziale intensywnej opieki medycznej, bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp i głowic USG. Nie posiadający w składzie alkoholu, aldehydu i fosforanów. Nadający się również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zawierający w swoim składzie: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA , F, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 1 min, prątki gruźlicy (M .terrae) w 5 minut. Wymagane opakowanie 1 l ze spryskiwaczem oraz opinia producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. | 100
12 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu z możliwością stosowania w wannach z hydromasażem. Spektrum potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 14885: B (w tym MRSA) EN 13727, F (c. albicans) EN 13624, V (HBV,HCV, HIV, grypa, wirus opryszczki) EN 14476- 2% w 15 min.,TBC (M. tuberculosis) EN 14348- 4% w 15 min. Preparat zarejestrowany jak wyrób medyczny Iia . Przebadany wg normy EN 14885 w obszarze medycznym. Opakowanie butelka 1l z dozownikiem. Wymagane dołączenie do oferty ulotki, karty charakterystyki i badań potwierdzających właściwości bójcze. | 30
12. | Razem

## Pakiet 4 SKÓRA
Załacznik nr 2
Pakiet 4
LP | opis preparatu | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Cena netto za opakowanie | VAT | Cena brutto za opakowanie
1. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy op 250ml | 200
2. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy op 1l | 100
3. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 1l | 40
4. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniak i(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml | 50
5. | Miękkie kremowe mydło w płynie z dodatkiem oliwy z oliwek. Przeznaczone do częstego mycia rąk,oraz przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk ,testowany dermatologicznie,o przyjemnym zapachu i pH maksymalnie 5,5.Opakowanie 1L . | 30
6. | Miękkie kremowe mydło w płynie z dodatkiem oliwy z oliwek. Przeznaczone do częstego mycia rąk,oraz przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk ,testowany dermatologicznie,o przyjemnym zapachu i pH maksymalnie 5,5.Opakowanie 5L | 20
7. | Gotowy do użycia alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym efekcie działania. Nie zawierający substancji zapachowych i barwników ,oraz jodu ,chlorheksydyny,związków amonowych i ich pochodnych. Spektrum działania: B (łącznie z Tbc,MRSA,VRE ),V (HIV,HBS,HCV,Vaccinia,H1N1,Rota ,Polio,Noro).Dezynfekcja higieniczna 30sek,dezynfekcja chirurgiczna 90sek.Produkt biobójczy. Opakowanie 1L. | 30
8. | Olejek w spraju do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie medycznych olei białych,o pH maksymalnie 7 i gęstości około 0,86g/cm3 | 10
9. | Preparat do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran,usuwania skrzepów ,nie powodujący podrażnień ,ani uczuleń,nietoksyczny w stosunku do tkanek. Bezbarwny ,gotowy do użycia ,na bazie oktenidyny, bez zawartości alkoholu,jodu i chlorheksydyny , sterylny. Opakowanie 350 ml. | 20
10. | Razem
podpis wykonawcy

## Pakiet 5 STERYLIZACJA
Pakiet 5
Lp. | Nazwa |  | Jed. Miary | Ilość op. na 12 miesięcy | Cena jed. netto | Cena jed. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1. | Etykiety samoprzylepne do metkownic trzyrzędowych typu BLITZ |  | Rolka | 150
2. | Test paskowy do sterylizacji parą wodną op. 500 szt. |  | opakowanie | 15
RAZEM:

## Pakiet 6 JEDNORAZÓWKA
Pakiet 6
L. p. | Nazwa towaru - asortyment | J. miary | Ilość | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Maseczka chirurgiczna trójwarstwowa jednorazowego użytku opakowanie a50szt | opak. | 300
2 | Fartuch z włókniny polipropylenowej ,jednorazowego użytku,niesterylny,rękaw typu reglan zakończony niepylącym i bezszwowym mankietem,opak a10szt.Rozmiar:M,L,XL,XXL | opak. | 150
3 | Serweta sterylna 3-warstwowa włókniny o gramaturze min.73g/m2 45cmx45cm,odporność na przenikanie cieczy min 191cm H2O | sztuka | 2000
Razem
podpis wykonawcy

## Pakiet 7 JEDNORAZÓWKA
Pakiet 7
L.p. | Nazwa towaru - asortyment | Jedn. Miary. | Ilość | Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartośćbrutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Miska nerkowata jednorazowego użytku wykonana z masy papierowo celulozowej,odporna na temp 35stop.C +/-3 stopnie,pojemność minimum 700ml., przesiąkalność minimum 4 godz. | szt | 1000
2 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne 30 ml z zakrętką | szt | 3000
3 | Szyna Zimera jednorazowego użytku wykonana z aluminium ,wyklejona miękką gąbką umożliwiającą wentylację. Rozmiar 15mmx230mm. | szt | 300
Razem
podpis wykonawcy